|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Директор не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний. | Правила противопожарного режима в РФ п. 24 | 23.06.2016 |  |
| 5. | Инструкция по пожарной безопасности в МОБУ СОШ №3 с. Бураево не переработана в соответствии с разделом 18 правил противопожарного режима в РФ. | Правила противопожарного режима в РФ п. 2 | 23.06.2016 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, мунйципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Балтачевского, Бураевского и Татышлинского районов РБ по пожарному надзору Гиндуллин Ильфат Рафисович

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспекто

по пожарному надзору)

” «23»12 20 15г.

Предписание для исполнения получил:

директор МОБУ СОШ №3 с. Бураево Ахмадуллина Г.З

(должность, фамилия, имя отчество)

«23»12.2015г.

