Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

 Главное управление МЧС России

(наименование территориального органа МЧС России) по Республике Башкортостан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

 Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

 ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.i u

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Балтачевскому, Бураевскому и Татышлинскому районам РБ. с. Бураево.

ул. М.Гафури. д. 4

Предписание № **100** /**1** / **1** по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3 с. Бураево» муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан, директору Ахмадуллиной Гульсине Зайнуллиновне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

Балтачевского, Бураевского и Татышлинского районов РБ по пожарному надзору Гиндуллина И.Р.

(наименование органа ГПН)

№ 100 от “ 7 ” декабря 20 15 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

“О пожарной безопасности” в период с 11 декабря 2015 г. по 11 декабря 2015 г.: общей

продолжительностью - 1 рабочий день; проведена проверка главным государственным инспектором

Балтачевского, Бураевского и Татышлинского районов по пожарному надзору Гиндуллиным Ильфатом Рафисовичем в отношении зданий и помещений муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с. Бураево» муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан, по адресу: РБ, Бураевский район, с. Бураево ул. Чкалова. 10

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОБУ СОШ №3 с. Бураево Ахмадуллиной Г.З.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Планы эвакуации на случай пожара выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, на материалах не фотолюминесцентного исполнения. | Правила противопожарного режима в РФ п. 7,ГОСТР 12.2.143-2009 п.6.2.7. | 23.06.2016 |  |
| 2\_ | Знаки пожарной безопасности выполнены на материалах не фотолюминесцентного исполнения (указатели направления движения).. | Правила противопожарного режима в РФ п. 33, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 7.1. | 23.06.2016 |  |
| J. | Директором школы не в полном объеме обеспечено наличие табличек с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны в помещениях. | Правила противопожарного режима в РФ п. 6 | 23.06.2016 |  |